## 工况频率上限表(R290)
制冷转速上限表 | [9 empty] | 制热转速上限表
回\环 | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 30 | 25 | -5 | 回\环 | 43 | 20 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | -2 | -4 | -7 | -8 | -10 | -12 | -15 | -18 | -25
5 | 45 | 55.8571 | 64 | 70 | 74 | 80 | 77.5 | 75 | 60 | 15 | 88 | 82.8889 | 81.1111 | 80 | 76.5714 | 71.4286 | 68 | 69.1429 | 70.2857 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
8 | 45 | 56.5429 | 65.2 | 70.075 | 73.325 | 78.2 | 75.7375 | 73.275 | 58.5 | 20 | 87.1429 | 82.2143 | 80.5 | 79.4286 | 76.4082 | 71.8776 | 68.8571 | 69.9184 | 70.9796 | 72.5714 | 72.5714 | 72.5714 | 72.5714 | 72.5714 | 72.5714 | 72.5714
12 | 45 | 57.4571 | 66.8 | 70.175 | 72.425 | 75.8 | 73.3875 | 70.975 | 56.5 | 40 | 83.7143 | 79.5159 | 78.0556 | 77.1429 | 75.7551 | 73.6735 | 72.2857 | 73.0204 | 73.7551 | 74.8571 | 74.8571 | 74.8571 | 74.8571 | 74.8571 | 74.8571 | 74.8571
15 | 45 | 58.1429 | 68 | 70.25 | 71.75 | 74 | 71.625 | 69.25 | 55 | 50 | 82 | 78.1667 | 76.8333 | 76 | 75.4286 | 74.5714 | 74 | 74.5714 | 75.1429 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
18 | 45 | 57.2857 | 66.5 | 68.75 | 70.25 | 72.5 | 70.3125 | 68.125 | 55 | 55 | 64.5 | 71.3148 | 73.6852 | 75.1667 | 74.8333 | 74.3333 | 74 | 74.5714 | 75.1429 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
20 | 45 | 56.7143 | 65.5 | 67.75 | 69.25 | 71.5 | 69.4375 | 67.375 | 55 | 60 | 47 | 64.463 | 70.537 | 74.3333 | 74.2381 | 74.0952 | 74 | 74.5714 | 75.1429 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
23 | 45 | 55.8571 | 64 | 66.25 | 67.75 | 70 | 68.125 | 66.25 | 55 | 62 | 40 | 61.7222 | 69.2778 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74.5714 | 75.1429 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
25 | 44.1667 | 54.3571 | 62 | 64.125 | 65.5417 | 67.6667 | 65.8958 | 64.125 | 53.5 | 65 | 39.0769 | 59.9145 | 67.1624 | 71.6923 | 71.6923 | 71.6923 | 71.6923 | 72.3956 | 73.0989 | 74.1538 | 74.1538 | 74.1538 | 74.1538 | 74.1538 | 74.1538 | 74.1538
30 | 42.0833 | 50.6071 | 57 | 58.8125 | 60.0208 | 61.8333 | 60.3229 | 58.8125 | 49.75 | 70 | 37.5385 | 56.9017 | 63.6368 | 67.8462 | 67.8462 | 67.8462 | 67.8462 | 68.7692 | 69.6923 | 71.0769 | 71.0769 | 71.0769 | 71.0769 | 71.0769 | 71.0769 | 71.0769
35 | 40 | 46.8571 | 52 | 53.5 | 54.5 | 56 | 54.75 | 53.5 | 46 | 75 | 36 | 53.8889 | 60.1111 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65.1429 | 66.2857 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68

## 工况频率上限表
制冷工况频率上限表 | [9 empty] | 制热工况频率上限表
回\环 | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 30 | 25 | -5 | 回\环 | 43 | 20 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | -2 | -4 | -7 | -8 | -10 | -12 | -15 | -18 | -25
5 | 45 | 55.8571 | 64 | 70 | 74 | 80 | 77.5 | 75 | 60 | 15 | 44 | 59.3333 | 64.6667 | 68 | 68 | 68 | 68 | 69.1429 | 70.2857 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72
8 | 45 | 56.5429 | 65.2 | 70.075 | 73.325 | 78.2 | 75.7375 | 73.275 | 58.5 | 20 | 42.6667 | 60.1296 | 66.2037 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70.9524 | 71.9048 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333
12 | 45 | 57.4571 | 66.8 | 70.175 | 72.425 | 75.8 | 73.3875 | 70.975 | 56.5 | 25 | 41.3333 | 60.9259 | 67.7407 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72.7619 | 73.5238 | 74.6667 | 74.6667 | 74.6667 | 74.6667 | 74.6667 | 74.6667 | 74.6667
15 | 45 | 58.1429 | 68 | 70.25 | 71.75 | 74 | 71.625 | 69.25 | 55 | 30 | 40 | 61.7222 | 69.2778 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74.5714 | 75.1429 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
18 | 45 | 57.2857 | 66.5 | 68.75 | 70.25 | 72.5 | 70.3125 | 68.125 | 55 | 33 | 40 | 61.7222 | 69.2778 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74.5714 | 75.1429 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
20 | 45 | 56.7143 | 65.5 | 67.75 | 69.25 | 71.5 | 69.4375 | 67.375 | 55 | 38 | 40 | 61.7222 | 69.2778 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74.5714 | 75.1429 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
23 | 45 | 55.8571 | 64 | 66.25 | 67.75 | 70 | 68.125 | 66.25 | 55 | 40 | 40 | 61.7222 | 69.2778 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74.5714 | 75.1429 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76
25 | 44.1667 | 54.3571 | 62 | 64.125 | 65.5417 | 67.6667 | 65.8958 | 64.125 | 53.5 | 45 | 38.6667 | 59.1111 | 66.2222 | 70.6667 | 70.6667 | 70.6667 | 70.6667 | 71.4286 | 72.1905 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333 | 73.3333
30 | 42.0833 | 50.6071 | 57 | 58.8125 | 60.0208 | 61.8333 | 60.3229 | 58.8125 | 49.75 | 50 | 37.3333 | 56.5 | 63.1667 | 67.3333 | 67.3333 | 67.3333 | 67.3333 | 68.2857 | 69.2381 | 70.6667 | 70.6667 | 70.6667 | 70.6667 | 70.6667 | 70.6667 | 70.6667
35 | 40 | 46.8571 | 52 | 53.5 | 54.5 | 56 | 54.75 | 53.5 | 46 | 55 | 36 | 53.8889 | 60.1111 | 64 | 64 | 64 | 64 | 65.1429 | 66.2857 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68 | 68
表格目的：辅助确定工况频率表的参数。 使用说明： 1.灰底的回温、环温不可修改。 2.白底的回温、环温可修改，可改为想关注的工况。 3.表格中的频率表示压机在此工况下的最大运行频率，其中蓝框频率值对应可设参数，修改蓝框频率值时，其他格子的值自动调整。 4.通过修改蓝框频率值完成整个频率表格设计，然后把蓝框频率值设置到控制器相应的参数即可。

## 工况频率下限表
制冷工况频率下限表 | [9 empty] | 制热工况频率下限表
回\环 | 50 | 46 | 43 | 40 | 38 | 35 | 30 | 25 | -5 | 回\环 | 43 | 20 | 12 | 7 | 5 | 2 | 0 | -2 | -4 | -7 | -8 | -10 | -12 | -15 | -18 | -25
5 | 36 | 38.2857 | 40 | 38.5 | 37.5 | 36 | 36.5 | 37 | 40 | 15 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36.6667 | 37.3333 | 38.3333 | 38.6667 | 39.3333 | 40 | 40 | 40 | 40
15 | 36 | 38.2857 | 40 | 38.5 | 37.5 | 36 | 36.5 | 37 | 40 | 25 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36.6667 | 37.3333 | 38.3333 | 38.6667 | 39.3333 | 40 | 40 | 40 | 40
18 | 36 | 38.2857 | 40 | 38.5 | 37.5 | 36 | 36.5 | 37 | 40 | 30 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36.6667 | 37.3333 | 38.3333 | 38.6667 | 39.3333 | 40 | 40 | 40 | 40
20 | 36 | 38.2857 | 40 | 38.5 | 37.5 | 36 | 36.5 | 37 | 40 | 40 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36.6667 | 37.3333 | 38.3333 | 38.6667 | 39.3333 | 40 | 40 | 40 | 40
25 | 36 | 38.2857 | 40 | 38.5 | 37.5 | 36 | 36.5 | 37 | 40 | 45 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36.6667 | 37.3333 | 38.3333 | 38.6667 | 39.3333 | 40 | 40 | 40 | 40
30 | 36 | 38.2857 | 40 | 38.5 | 37.5 | 36 | 36.5 | 37 | 40 | 50 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36.6667 | 37.3333 | 38.3333 | 38.6667 | 39.3333 | 40 | 40 | 40 | 40
35 | 36 | 38.2857 | 40 | 38.5 | 37.5 | 36 | 36.5 | 37 | 40 | 55 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36.6667 | 37.3333 | 38.3333 | 38.6667 | 39.3333 | 40 | 40 | 40 | 40
表格目的：辅助确定工况频率表的参数。 使用说明： 1.灰底的回温、环温不可修改。 2.白底的回温、环温可修改，可改为想关注的工况。 3.表格中的频率表示压机在此工况下的最小运行频率，其中蓝框频率值对应可设参数，修改蓝框频率值时，其他格子的值自动调整。 4.通过修改蓝框频率值完成整个频率表格设计，然后把蓝框频率值设置到控制器相应的参数即可。 5.绿框不可修改，其自动跟随蓝框。